구조취약대상 조사서(사당시장)
문서번호	구조대-3713	결재	담당자	1팀장	구조대장
수 신	내부결재		백세현	이기홍	11/20 김범인
접수번호

○ 일    시 : 2014. 11. 19. 14:00 ~16:00

○ 대 상 명 : 사당시장

○ 위    치 : 동작구 사당로 244

○  조사인원 : 1팀장 이기홍 등 5명

(장.이기홍, 교.이상헌, 교.백세현, 사.박차원, 장.이형구)

구 분	조 사 사 항	조 사 결 과	비 고
취 약 대 상 현 황 [재난위험시설, 대형화재 및 기타사고취약대상]	∘ 일반현황 - 시설물의 구조 - 피난계단, 비상구등 인명대피시설 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인	• 양식철근조 슬라브가 2동 3/1층 부지면적 1,221㎡ 건물연면적 3,763.82㎡ 옥내계단 2, 옥외계단 2, 비상구 1 • 위험물 지하1층 : 주차장, 검도도장, pc게임장, 마트 , 점포(LPG사용)
교 통 지 리	∘ 긴급 출동경로․노선 - 대상별 진입도로, U턴 지점, 자동차 전용도로 진입램프등 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항	• 본서→보라매역→상도역→ 숭실대 입구역→남성역 • 출동로 거리가 멀어서 출동부터 도착까지 시간이 많이 걸리며 시장앞 도로가 협소하여 차량 부서에 장애가 있음. • 신속한 초동조치 요함
구조활동상 유의 사항	재래시장으로 건물이 노후되어 있으며 다수의 유동인구가 있으므로 화재시 신속한 인명대피 요함

위 보고자      계급 : 소방교     성명: 백세현