	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설종합정밀점검결과 시정보완명령대상확인점검 결과보고(킹프라자 외3)

1. 예방과-11995(2014.11.18)호 『소방시설 종합정밀점검결과 시정보완 명령대상 확인점검 계획(킹프라자 외2)』』과 관련입니다.

2. 소방시설 종합정밀점검결과 시정보완명령서 발부 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검일 : 2014. 11. 18.~19.(2일간)

나. 대  상 : 킹프라자 외2

다. 확인자 : 소방특별조사 1, 2조

라. 확인결과 : 완비

대 상	위 치	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	확인 결과
킹프라자	도봉구 마들로11가길 16	종합정밀	2014. 10.28	2014. 11.17	2014. 11.18	완비
방학프라자	도봉구 도당로 76	종합정밀	2014. 10.28	2014. 11.17	2014. 11.18	완비
녹산교회	도봉구 도봉로150길 9	종합정밀	2014. 10.30	2014. 11.17	2014. 11.19	완비

붙 임 : 특수장소 점검확인서(종이문서) 각1부.  끝.

담당자	정덕재		검사지도팀장	고정호		예방과장	11/20 조태제
협조자	★담당자	김호준
시행	예방과-12111	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 도봉로 666 (방학동 708)	/
전화		/전송	3491-6119	/		/	대시민공개