작업일지(11/19)			주무관	시설관리과장		결재
			조진국	11/20 우종근
2014년 11월 19일 수요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 시설물공사건. 가동밸브 교체공사 신길동336번지 D80*1개소완료. 신길6동 사무소주변2개소 미완성. (단수범위과다, 밸브고장) 2. 수질민원 확인건. 1-4구역 재개발 주변 디핑작업 충격으로 수질민원 처리함.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	15	504
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물	1	23
누수복구, 불용관,훈련		14
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사		49
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류	1	37
하수관 유관공사		20
재개발, 재건축	1	15
소블록 배관망정리
배관도 점검		32
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건
학교음수대
퇴수작업