보    고    서

등록번호	급수운영과-23872

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	오도영	이병운	11/20 김영삼

명에 의거 담당지역내 급수공사 신청 민원에 대하여 현장 조사후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2014. 11.

보 고 자 : 시설6급  오 도영

1. 민원현황

○ 위   치 : 용산구 한남동 683-130, 138

○ 성   명 : 오 청 ☎*************(장학건설)

○ 민원내용 : 주변 민원 때문에 공사 불가된 사항에 대한 재 작업지시 건

○ 급수신청 내용

- 2014. 3. 24 : 급수공사 신청

- 2014. 3. 24 : GIS 접수

- 2014. 4. 28 : 공사비 납부

- 2014. 4. 28 : 공사 지시

- 2014. 5. 14 : 민원종료(불가)

○ 급수신청 구경

- 구   경 : 한남동 683-130 : 독립계량기 30mm(신설)  1개소

한남동 683-138 : 독립계량기 25mm (재사용) 1개소

2. 보고내용

○ 한남동 683-130, 138번지 상수도 급수공사 신청건에 대하여 한남동 683-37번지  102호 한영숙의 공사 반대 민원 때문에 공사를 진행할 수가 없었으며

담당자 변경과 2013년 용산구 상수도 급수공사(연간단가) 준공이 되어 고객지원시스템에 불가 처리한 사항과 GIS 시스템에 취소된 사항이며

○ 2014년 11월 20일 현재 한남동 683-130, 138 신청인 오 창으로부터 한남동 683-37 한명숙과 합의되어 공사 재개 요청이 있었으며

○ 또한 공사비 환불하고 새로 신청하여 공사할려고 하였으나 도로굴착승인 및 공사비 부과, 납부 등 시간이 너무 지체되어 공사의 원활한 진행을 위하여

○ 고객지원시스템과 GIS 시스템을 복원하여 재 작업지시코자 하는 사항임.

3. 조치계획

○ 위 사항과 관련 고객지원시스템과 GIS 시스템을 복원하여 급수공사의 원활한 진행을 위하여 용산구 연간단가 업체인 유림환경(주)에 재 작업지시하여 처리코자 합니다.

붙임 : 위치도 1부.   끝.