		동부수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1&
수신자		***(130-060 서울 동대문구 제기동 *****)
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	서울특별시 동대문구 ********* ( 제기동 ) ( 130 - 060 동대문구 제기동 ***** )
민원내용	수질검사 신청

검사자	직급 :		공업7급	성명 :		유정미	채수일자		2014년 11월 20일
검사일자	2014년 11월 20일						처리일자		2014년 11월 20일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	6.73			0.34			0.08			0.00
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과
수질상태점검	고객님께서 요청하신 수돗물의 현장 5항목 수질검사 결과 수질기준에 적합한 결과를 나타내어 언제든지 안심하고 드실 수 있습니다. 처음 사용시 수돗물을 조금 흘려보내고 사기나 유리용기에 담아 냉장고에 일정시간 보관 후 차게 드시거나, 녹차티백이나 레몬 조각을 넣어 드시면 소독냄새 없이 맛있게 음용하실 수 있습니다. 기타 아리수 관련 정보는 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr)를 참고하시고 수질관련 문의는 3146-2653~6으로 연락주시기 바랍니다.

“민원처리과정에서 불만이나 이의가 있을 경우 시정을 요구할 권리가 있습니다.”

◆상수도사업본부홈페이지 : arisu.seoul.go.kr  불편신고 02)3146-1031

◆민원상담/신고 : cyberdasan.seoul.go.kr (서울시청홈페이지)

◆다산콜센터 : 국번없이 120

◆공직자 비리신고센터 : clean.seoul.go.kr 02)6360-4800

끝.

								동부수도사업소장
주무관							유정미				수질팀장					이해원					행정지원과장					전결 11/20 이만기
협조자
시행			행정지원과-25957										(						)		접수												(						)
우	133-071					서울 성동구 행당1동 142-1																/
전화		3146-2653							/전송			3146-2678					/	youjmi@seoul.go.kr													/	부분공개(6)