투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장(공사감독2처)
(경유)
제목	홍지문터널 정밀안전진단용역 중간보고 관련 업무지시

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공단에서 공사감독 중에 있는“정릉터널외 1개소 보수공사”와 관련,

우리 사업소에서 용역 시행 중에 있는 홍지문터널 정밀안전진단용역(한국시설안전공단) 중간보고(2014.11.19.) 결과에 따른 지적사항을 아래와 같이 통보하니, 조치 후 그 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 금년 상반기 긴급 배수로 공사 시행 후 도로부 체수가 해소되었음에 따른 홍지문터널 배수로 공사 전면 재검토 요망

나. 정밀안전진단 시 발견된 홍지문터널내 덕트 풍도 신규 균열 및 콘크리트 라이닝 재균열에 대한 제반 서류를 한국시설안전공단(책임 기술자 유덕용)에서 인계받아 보수 우선 순위를 결정하여 즉시 추가공사 시행

○ 추가공사에 소요되는 공사비는 예산범위(감액 및 낙차차액 등) 내에서 시행. 끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	이정원		교량보수과장	11/20 유제천
협조자
시행	교량보수과-8002	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 (번동 365-1) 북부도로사업소	/
전화	02) 944-5493	/전송	02) 945-5013	/	dlwjddnjs.seoul.go.kr	/	대시민공개