급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
이완표	최동원	11/20 정의석
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 11. 20.
보고자 : 공업 7급 이 완 표

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2014. 11. 20(목)

□ 검 사 자 : 이완표

□ 검사대상(위치) : 서울시체육회외 1개소 2개지점

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	수질검사 결과
				탁도(NTU)	pH
서울시체육회	도봉구 창동 1-6	오전 09:30	본관1층 샤워실	0.31	7.1
		오후 15:40
누원고등학교	도봉구 도봉동 646	오전 09:50	본관1층 행정실	0.42	7.1
		오후 16:10

□ 보고자 의견 : 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.