	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 자료조사 결과 보고

1. 관련근거

○ 재난대응과-21732(2014.9.23.)호『2014년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 계획시달』

○ 대응관리과-7615(2014.9.24.)호 『2014년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 계획시달(알림』

○ 공릉119안전센터-3927(2014.9.29.)호 『하반기 소방용수시설 점검.정비 추진계획보고』

2. 위와 관련 우리119안전센터 2014년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비시 (정원식 소화전뚜껑.보온대상.도색대상. 주차구획선.건물주소.심도등)자료 파악하여 붙임과 같이 보고합니다.

구분 연번	용수번호	식별	위치	내 용 (정원식뚜껑)
1	3410	지하식	노원구 동일로183길12-27	공작차이용 열림
2	3010	지하식	노원구 동일로176길13	공작차이용 열림
3	3413	지하식	노원구 공릉로42길25	공작차이용 열리지 않음

붙임 : 1. 소방용수시설 자료파악 1부.

2. 정원식소화전 뚜껑 사진 1부.  끝.

담당자	백홍환		2팀장	代김홍창		센터장	11/20 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-4733	(		)	접수		(		)
우	139-050	서울 화량로482번지 공릉안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	29443@seoul.go.kr	/	대시민공개