출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	11/20 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중이용시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 11. 20
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	ph	탁도
2014-11-20	14MT-05671	서대문구-01-저수조	***********	*********	강북	0.24	7.3	0.07
2014-11-20	14MT-05672	서대문구-02-저수조	*******	******	강북	0.26	7.3	0.06
2014-11-20	14MT-05673	서대문구-03-저수조	*********	**********	뚝도	0.22	7.2	0.08
2014-11-20	14MT-05674	서대문구-04-직수	**********	*****	뚝도	0.21	7.2	0.08
2014-11-20	14MT-05675	서대문구-05-직수	**********	*****	강북	0.25	7.3	0.07
2014-11-20	14MT-05676	서대문구-06-직수	************	*****	강북	0.24	7.3	0.07
2014-11-20	14MT-05677	서대문구-07-직수	******	*****	강북	0.23	7.3	0.07
2014-11-20	14MT-05678	서대문구-08-저수조	*********	*****	강북	0.22	7.3	0.08
2014-11-20	14MT-05679	서대문구-09-직수	*************	*******	강북	0.24	7.3	0.07
2014-11-20	14MT-05680	은평구-01-저수조	**********	**********	강북	0.21	7.3	0.08
2014-11-20	14MT-05681	은평구-02-저수조	*********	********	강북	0.26	7.3	0.07
2014-11-20	14MT-05682	은평구-03-저수조	*********	********	강북	0.25	7.3	0.08
2014-11-20	14MT-05683	은평구-04-직수	***********	*****	강북	0.24	7.3	0.07
2014-11-20	14MT-05684	은평구-05-직수	**********	*****	강북	0.26	7.3	0.06
2014-11-20	14MT-05685	은평구-06-직수	***********	*****	강북	0.23	7.3	0.07
2014-11-20	14MT-05686	은평구-07-직수	************	*****	강북	0.24	7.3	0.07
2014-11-20	14MT-05687	은평구-08-직수	**********	*******	강북	0.26	7.3	0.07
2014-11-20	14MT-05688	은평구-09-직수	************	*****	강북	0.27	7.3	0.06

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(서대문구,은평구) : 14MT- 05671 ~ 14MT- 05688). 끝.