“기초 소방시설 설치로 내 가족의 행복을!”
	광진소방서
수신	(주)유풍석유 대표이사 귀하
(경유)
제목	이동탱크저장소 변경허가 및 완공검사 처리 결과 알림(81너1270)

1. 민원접수-3230,3231(2014.11.20.)호 『위험물저장소 변경허가 및 완공검사 신고서』와 관련입니다.

2. 위와 관련 귀하께서 신청하신 위험물 이동탱크저장소 변경허가 및 완공검사와 관련 위험물안전관리법 제9조에 의거 완공검사필증을 교부하오니 위험물안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 설 치 자 : ㈜유풍석유 대표이사

나. 주    소 : 서울 성동구 천호대로 254(용답동)

다. 상치장소 : 서울 성동구 천호대로 254(용답동) - ㈜유풍석유 내

라. 사    유 : 상치장소 변경 및 완공검사

마. 변경 내역

변 경 전						변 경 후
차량 번호	허가 번호	차량 형식	유별 (품명)	허가량 (ℓ)	소유자	차량 번호	허가 번호	차량 형식	유별 (품명)	허가량 (ℓ)	소유자
81너 1270	제26-0807 -131120호	타원형	제4류 2석유류	5,000	㈜ 유풍석유	81너 1270	제26-0807 -141120호	타원형	제4류 2석유류	5,000	㈜ 유풍석유
상치장소		성동구 마조로18길 20(마장동)				상치장소		성동구 천호대로 254(용답동) - ㈜유풍석유 내

붙임  완공검사필증(81너1270) 1부.  끝.

	광진소방서장
★담당자	양승회		위험물안전팀장	이문복		예방과장	전결 11/20 代지태규
협조자
시행	예방과-21595	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23(신주소 광진구 광나루 480 구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	y4542876@seoul.go.kr	/	부분공개