이동탱크저장소 현장확인 결과보고

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	양승회	이문복	전결 11/20 代지태규

대시민공개

	민원접수-제3230,3231호(2014.11.20)호 『위험물저장소 변경허가 및 완공검사 신청서』와 관련 현장 확인후 아래와 같이 복명합니다.
복명자 소방위 이 문 복 소방위 양 승 회

현    장    확    인    내   용

확 인 일

2014년 11월 20일

건    명

이동탱크저장소 변경허가 및 완공검사에 따른 현장확인 결과보고(81너1270)

내용

1. 위험물 이동탱크저장소 변경허가 및 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설 치 자 : ㈜유풍석유 대표이사

나. 주    소 : 서울 성동구 천호대로 254(용답동)

다. 상치장소 : 서울 성동구 천호대로 254(용답동) - ㈜유풍석유 내

라. 사    유 : 상치장소 변경 및 완공검사

마. 변경 내역

변 경 전					변 경 후
차량 번호	차량 형식	유별 (품명)	허가량 (ℓ)	소유자	차량 번호	차량 형식	유별 (품명)	허가량 (ℓ)	소유자
81너 1270	타원형	제4류 2석유류	5,000	㈜ 유풍석유	81너 1270	타원형	제4류 2석유류	5,000	㈜ 유풍석유
상치장소	성동구 마조로18길 20(마장동)				상치장소	성동구 천호대로 254(용답동) - ㈜유풍석유 내

2. 위와관련 위험물 이동탱크저장소 변경허가 및 완공검사 신청건에 대하여 서류검토 및 현장 확인한바 위험물안전관리법 제6조제2항(위험물시설 설치 및 변경), 동법 시행규칙[별표10] (상치장소) 기준에 적합함.

비  고

붙 임 : 현장확인사진 1부.  끝.