문서번호	여성가족정책담당관-22135
결재일자	2014.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	가족정책팀장	여성가족정책담당관
손다래	박용순	11/20 박종수

2014년 겨울철

한부모가족복지시설 안전점검 실시 계획

2014.11.

여성가족정책실

(여성가족정책담당관)

2014년 겨울철

한부모가족복지시설 안전점검 실시 계획

겨울철 한파로 인한 자연재해와 전열기 사용 등 화재 사고 예방을 위하여 한부모가족복지시설에 대한 안전점검을 실시하여 시설 안전 관리에 만전을 기하고자 함

1		관 련 근 거

□「사회복지사업법」제34조의 4(시설의 안전점검 등)

□「한부모가족지원법」제23조(감독)

2		기 본 방 향

□ 겨울철 시설별 대설․한파 등 각종 재난대비 사전 예방

□ 종사자 및 생활인 안전교육을 통한 인명피해 최소화

□ 시설물 안전점검을 통한 사고 발생 위험 대비

3		점 검 개 요

□ 점검내용

○ 점검기간 : 2014.11.24.(월)~12.10(수)

○ 점검대상 : 한부모가족복지시설 22개소

○ 점검방법 : 자치구별 소관 한부모가족복지시설 현장방문 점검

○ 점 검 자 : 자치구 한부모가족복지시설 담당팀장 및 담당

○ 점검항목

- 2014년 동절기 한부모가족복지시설 안전점검 조사표에 의한 점검

□ 점검분야

○ 건축물 분야

- 구조안전성, 건축마감, 관리상태 등

- 부대시설 안전성(옹벽, 석축, 비탈면, 담장, 울타리 등 유지상태)

- 벽면누수로 인한 시설물의 융기, 균열상태 발생 여부

○ 가스･전기･화기 시설 분야

- 도시가스, LNG, LPG 등 가스사고 발생예방 사전점검 등

- 전기배선, 취사시설, 난방시설 등 안전상태 점검

- 승강기 등 안전관리 상태

○ 소방분야(화재예방)

- 소방관련 시설(소화기,탐지기 등) 정상 작동 유지 점검 등

- 대피통로 및 대피시설 확보 여부

- 소방교육 매뉴얼 확보 및 교육훈련

○ 기타 급식시설 및 겨울철 폭설 대책 분야

- 조리원 위생상태, 원료 및 조리, 저장조건 적정 등

- 조리가공설비 소독 여부 등

- 유통기간 준수, 쓰레기장 청결 관리 여부

○ 폭설 한파 등 대책 분야

- 폭설에 따른 시설물 안전상태 등

- 제설장비 확보 여부, 보일러 등 난방시설 보온

- 계량기, 상하수도 배관, 물탱크 동파 방지

○ 기타 시설 입소자 관리

- 시설별 특성에 맞는 자체계획 수립 여부

- 생활인 건강관리 및 화재대비 책임보험 가입여부 등

4		행 정 사 항

□ 자치구

○ 점검 결과서를 2014.12.15(월)까지 기일 엄수 제출(붙임 2-1,2)

○ 긴급 조치가 필요한 사항은 선 조치 후, 조치결과 통보

○ 점검결과 미흡한 시설에 대해 후속조치 계획 수립 등 적극조치

붙임 1. 안전점검 조사표 1부

2. 안전점검 결과 제출표 2부

3. 한부모가족복지시설 운영 현황 1부

4. 사회복지시설 화재안전관리 매뉴얼.  끝.