함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	154KV 전기실 (절연판) 제거작업 완료보고(통보)

1. 우리 정수센터 154KV 전기실 6.6kv 고압배전반(3면)에 불필요하게 설치되어 습도가 높은 날씨에 코로나 현상을 심하게 발생시키던 절연판을 제거 완료하고 보고(통보)드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 154kV 전기실 절연판 제거작업 내용 : 별첨 참조

첨부 : 154kV 전기실 절연판 제거작업완료 (자체)보고서 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(기술진단과장),한국전기안전공사 사장,(참조 : 서울 동부지사장)
주무관	김효준		정수시설과장	11/20 남효돈
협조자
시행	정수시설과-3530	(		)	접수		(		)
우	134-050	서울 강동구 아리수로 131(암사동 산10)	/
전화	3146-5771	/전송	3146-5707	/	hj613@seoul.go.kr	/	대시민공개