문서번호	현장민원과-20846
보존기간	년
결재일자	2014.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	11/20 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(11.19)

2014.  11. 19(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.11.19(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	2,429	9	1,708	1	721
양 천 구	3	899	3	535		364
강 서 구	4	874	4	790		84
구 로 구	3	656	2	383	1	273

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,708	2	157	3	527	4	717	0	116	0	191
양천구	3	535	1	75		165	2	218		36		41
강서구	4	790	1	63	1	297	2	325		23		82
구로구	2	383		19	2	65		174		57		68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	4	2	9	535	790	383	1,708
가옥 내	소 계	2	4	2	8	394	659	280	1,333
	화장실변기누수	2	3	2	7	286	440	158	884
	주방,부엌누수				0	5	18	29	52
	욕실,화장실배관				0	15	30	31	76
	보일러,온수배관				0	56	127	28	211
	수도꼭지고장				0	13	5	17	35
	벽체,바닥배관노후				0	8	3	17	28
	기 타		1		1	11	36		47
가옥 외	소 계	1	0	0	1	106	102	93	301
	수도계량기옆				0	62	46	34	142
	마당 수도 및 배관 노후	1			1	36	52	59	147
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	0	0	0	35	29	10	74
	단지내배관노후				0	5	5	5	15
	수도계량기옆				0	30	23	5	58
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	1	1	364	84	273	721
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	29			29
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			1	1	272	84	273	629
기 타				0	29			29

.끝.