문서번호	시설보수과-4442
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김호규		代김호규	11/21 송상영
협 조
	주무관			김희철

외부전문가 합동 자체정밀점검 완료보고

대치지하차도외 2개소 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

외부전문가 합동 자체정밀점검 완료보고

대치지하차도외 2개소 -

Ⅰ		점검개요

○ 대상시설물(3개소)

연번	시설명	종별	규 모		구조	노선명	준공 년도	시설물 담당	비 고
			폭(m)	연장(m)
1	대치지하차도	2종	8	470	RC.Box	남부순환로	1986	김호규	총괄 : 김호규
2	송파지하차도	법정외	23.5	400	RC.Box	송파대로	1998	김호규
3	천호지하차도	2종	16	355	RC.Box	천호대로	1997	김희철

○ 점검기간   : 2014. 8.25 ~ 10.23

○ 외무전문가 : ㈜세안안전진단 최남호외 2인

Ⅱ		연차별 집행계획

(단위 : 백만원, 제경비 제외)

시설명	계		금년내 조치 (단순사항 및 시급을 요하는 사항)		2015년 조치 (1․2순위)		2016년 이후 (2․3순위)		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	75	199.3	29	32.0	26	91.4	20	75.9
대치지하차도	18	57.2	-	-	14	54.9	4	2.3
송파지하차도	27	110.4	1	0.6	12	36.5	14	73.3
천호지하차도	30	31.7	28	31.4	-	-	2	0.3

※ 세부내역은 붙임 지적사항 보수공사비 참조

Ⅲ		상태평가 결과

시설명	대치지하차도	송파지하차도	천호지하차도	비 고
등 급	B	B	B

Ⅳ		조치계획

○ 점검결과 주요 지적사항에 대하여 시설물 담당별로 도로관리시스템에 입력조치

○ 배수구 청소 등 단순사항이거나 시급을 요하는 지적사항에 대하여는 금년내 조치

○ 예산부족으로 정비가 곤란한 1․2순위에 대하여는 사안의 시급성에 따라 2015년도 일상유지보수공사에 반영 정비하고

○ 주의관찰을 요하는 2․3순위에 대하여는 2016년 이후 검토

Ⅴ		점검비 지급

○ 지급대상 : 최남호외 2인(윤희두, 이기철)

○ 지급금액 : 14,660,000원

○ 지급방법 : 개인별 계좌입금

○ 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검및진단, 시설비

붙 임  1. 지적사항 보수공사비 각1부.

2. 성과품 5부(별도). 끝.