의원 요구 자료 제출

시 행	공원기획과-3508	(		)
접 수		(		)
결재일자	2013.9.9.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(환경수자원수석전문위원),기획예산과장

주무관	공원기획과장	공원부장	한강사업본부장		결재
김용만	박근대	이용태	09/09 한국영
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 번, 김용성의원, 환경수자원위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

김용성의원(환경수자원위원회, 민주당)

수영장 수질검사 현황 및 조치현황

□ 수질검사의 종류

구 분	간이 수질검사	종합 수질검사
검사주체	□운영업체, 본부 현장점검 T/F팀	□보건환경연구원
검사주기	□운영업체(매시간 수조별 실시) □본부(매일 1회)	□주 1회
검사항목	□유리잔류염소(현장 시험대상) □수소이온농도(PH) □탁도	□수소이온농도(PH) □탁도 □과망간산칼륨 소비량 □대장균군(미생물검사)

□ 수질검사 현황

○ 간이 수질검사

- 검사 횟수 : 총 59일(운영기간 중 본부 매일 1회/ 운영업체 매시간 1회)

- 검사 항목 : ① 유리잔류염소, ② 수소이온농도(PH), ③ 탁도

- 검사 결과

① 유리잔류염소 : 기준범위 미달 및 초과 9회

② 수소이온농도 : 모두 기준범위 내 유지

③ 탁        도 : 기준범위 미달 및 초과 5회

- 조치사항 : 여과기 가동 및 염소 투입하여 적정수질 유지토록 조치

○ 정밀 수질검사

- 검사 횟수 : 총 7회(운영기간 중 매주 1회 실시)

- 검사 항목 : ① 수소이온농도(PH), ② 탁도, ③ 과망간산칼륨소비량, ④ 대장균군

- 검사 결과 : 7회 검사 중 1회(6회차) 기준치 초과

차 수	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회
검사일자	7.3	7.25	7.31	8.7	8.14	8.19	8.21
검사결과	적 합					○ 잠원수영장 : 수질 기준치 초과 - 과망간산칼륨 소비량, 대장균군	적합

※ 7월 둘째, 셋째 주는 집중호우로 인해 미실시

- 조치사항 : 잠원수영장 운영업체에 위약금(100만원) 부과 : 2013.9.9.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 한강사업본부 (공원기획과)	담당사무관	박 근 대
	☎ 3780-0658	담당자	김 용 만
	작 성 일 : 2013. 9.