문서번호	총무과-14194
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장
김인철		전결 11/21 김영선
협조

기계설비 고장보고 및 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

기계설비 고장보고 및 수리계획

(2014.11)

우리박물관에 설치되어 있는 기계장비 중 고장이 발생하여 본래기능을 발휘하지 못하는 설비에 관하여 다음과 같이 보고하고 수리하고자 함

고장설비 : 소방설비 알람밸브실 공기압축기

고장 세부내용

- 공기압축기 2HP×2대, 3.5HP×3대

수리계획

- 공기압축기 전문업체에 수리의뢰

구매방법 : 카드결재 또는 세금계산서 발행

소요예산

- 수리비용 : 385,000원

예산과목 : 선사·고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반 구축, 박물관유지운영, 일반운영비, 공공운영비

사업기간 : 2014.11

붙임  1. 공기압축기 수리대상 사진 1부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.

※ 공기압축기 수리대상 사진