비상구 등 피난·방화시설 불시단속 조사서[리치빌]

조사일시 : 2014.11.21. 10:30～16:00

***	***		****	*************** *************
***	***	****	*************		******	****
*****	**************************************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄 ․ 잠금행위	위반사항 발견치 못함	관리 철저 지도
비상구 훼손행위	위반사항 발견치 못함	-
물건적치 또는 장애물 설치	위반사항 발견치 못함	-
비상구 변경행위	위반사항 발견치 못함	-
특이사항	지상8층 803호 옆 휴대용비상조명등 미점등	시정보완명령 발부 예정
참 고	○ 영업주 ***에게 비상구등에 장애물 적치 없도록 교육	-

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	조병선		김남주		11/21 계광옥
협조	이송만