문서번호:예방과-21706

현장확인 결과보고서

확인일시	2014. 11. 20. (13:30 ~ 15:00)		결재	담당자			담당자			검사지도팀장			예방과장
				안홍남			권정건			곽흥운			11/21 문정명
대상명 및 위치	성수금호3차(베스트빌)아파트 성동구 뚝섬로5길 17(성수1가)		대표자 및 전화번호		관리소장 Tel : 468-5322
관계인	정태상 외 158세대	업종	공동주택					소방안전관리자			김영환
자체점검 실시자	김선기, 박경규, 신원재, 송상근 유준식,김현철	자체점검 실시기간	2014.9.16.(5일간)					소방시설 관리사			이동화
규 모	R.C, 지상17층/지하2층, 3개동, 연면적 23,432.76㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	자체점검 결과보고서 기재 내용과 현장 확인시 확인한 내용 검토한 바 특이 사항 없음
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	3개의 자체점검 결과보고서 내용 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	제반사항 확인한 바 특이사항 없음
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점점기구 이용 정밀점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	소방시설관리사 참여하에 정밀점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함
기타사항	특이사항없음(경보설비 현장확인)