문서번호	현장민원과-20995
보존기간	년
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	11/21 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(11.21)

2014.  11. 21(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.11.21(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	2,448	10	1,723	1	725
양 천 구	2	903	1	536	1	367
강 서 구	5	883	5	799		84
구 로 구	4	662	4	388		274

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	1,723	2	160	1	531	5	723	1	117	1	192
양천구	1	536		75		165		218		36	1	42
강서구	5	799	2	65	1	301	2	328		23		82
구로구	4	388		20		65	3	177	1	58		68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	5	4	10	536	799	388	1,723
가옥 내	소 계	1	5	4	10	395	668	285	1,348
	화장실변기누수	1	5	2	8	287	449	161	897
	주방,부엌누수				0	5	18	29	52
	욕실,화장실배관			1	1	15	30	32	77
	보일러,온수배관			1	1	56	127	29	212
	수도꼭지고장				0	13	5	17	35
	벽체,바닥배관노후				0	8	3	17	28
	기 타				0	11	36		47
가옥 외	소 계	0	0	0	0	106	102	93	301
	수도계량기옆				0	62	46	34	142
	마당 수도 및 배관 노후				0	36	52	59	147
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	0	0	0	35	29	10	74
	단지내배관노후				0	5	5	5	15
	수도계량기옆				0	30	23	5	58
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	0	1	367	84	274	725
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	29			29
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	275	84	274	633
기 타				0	29			29

.끝.