문서번호	급수운영과-25279
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		11/21 장시명
협 조
	주무관			이경희
	주무관			최희권
	주무관			남궁견

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11.

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2014년11월21일 금요일 날씨:맑음							탐지반		기간제
탐지지역		상도2동.상도3동 일대					이경희. 진영관		김현수,박용인,유효동.최철주 오승현,박원규,염정일.박갑만
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
상도3중		상도01-03			15	4.9	상도3동304-4		인입선누수(하수도확인)		T
상도3중		상도01-01			100	5.2	상도3동299-48		스리스밸브 스핀들파손
상도3중		상도01-02			150	2.8	상도3동299-234		다점식탐지 요청
계						12.9
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		흑석1동237-18번지 일대			11/24	김현수외3명	*************		음청식탐지
	B조		흑석1동143-8 번지일대			11/24	오승현외3명	*************		음청식탐지
◑ 기타 참고사항