투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	노원구청장(물안전관리과장)
(경유)
제목	『경춘선 폐선부지 공원조성공사』하수관로 복구 요청 회신

1. 물안전관리과-17293(2014.11.06.)호와 관련입니다.

2. 『경춘선 폐선부지 공원조성공사』 옹벽 기초 터파기 작업 중 하수관(흄관, D1000mm)저촉으로 인한 하수관로 천공 복구 요청에 대하여 아래와 같이 회신  합니다.

- 노원구 요청사항 및 처리방안

요청사항	처리방안
훼손된 하수관로 조속히 재부설 (D1000mm,L=18.7m)	원인자 재부설 예정(14.11.19 ~ 14.11.30) ※ 공사시 노원구 공릉1배수분구 하수관거정비 감리 입회 요청
하수관 직상부에 설치될 옹벽에 의한 하중 감쇄 및 하수관 보호 방안 강구	하수관 보호를 위해 관로 상단에 토사를 피복 후(30cm) 설계자와 협의 옹벽단면을 변경 시공할 계획임. (하수관 보호방안과 관련, 노원구 물안전관리과 사전 협의 사항 반영)

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	代강종희		방재시설부장	11/21 임춘근
협조자
시행	방재시설부-12081	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	3708-8731	/전송	3708-8756	/		/	대시민공개