소방활동 자료조사서

담당자	진압1대장	센터장	결재
신완철	代김정욱	11/21 신복교

1. 일반현황

대상명	다이소건물	위 치	시흥대로 142길2331		전 화	864-7123
관계인	이수진	소방안전관리자	이수한	상 주 인 원	6	수 용 인 원	40
주용도	복합	취 약 장 소		지하1층 마트
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 슬라브지붕3/1층 1개동 건축면적 : 413㎡ 연 면 적 :1,142㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 소화활동설비 등 소방시설 위치 등	자동화재 탐지설비 적정관리 지도함
연소확대요인	- 주변견물 등 건물내외 연소확대요인	연소확대요인 없으나 남문시장주변에 위치하여 인접건물로 연소확대 될수 있음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 위험물, 독극물, 가스 등 사용여부 등	난방용품 및 교회가 있어화재에 취약함
화기취급상황	- 건물 내 화기취급 사용여부 등	오래된건물로 화기취급시설 및 전기설비가 노후되어 화재에 취약한 구조임

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	- 화재발생시 소방활동구역 등 진압여건 등	남문시장 주변에 위치하여 소방차 신속한 진입에 장애요인
긴급 통행	- 교통 외 비상용 도로 유무 및 주변 빈 공터 여부 등	남문시장 전면길 소방차량 통행 및 부서 원할함
피난명령 및 인명구조여건	- 피난명령여건(연소범위,폭발위험) - 구조대진입 통로 - 불특정다수인 출입 및 장소 - 야간근무 및 숙식인원 등	옥상 및 주출입구를 통한 외부 피난 가능
비상용승강기 및 피난계획	- 비상용승강기 설치여부 - 대피훈련,피난계획 등	우측면 계단으로 출입 및 피난원할함
소화용수시설	- 인근 소화용수시설 종류 및 위치, 사용가능여부 등	- 공설 지하식 55호 사용 가능함
기타 조치사항	- 관계자 교육내용 등	관계자에게 유사시 초기진압 및 신고요령 등 교육함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014 년  11 월  19 일

조사자 소속 : 독산119안전센터  계급 소방장 성명 신완철 (인)

계급 소방교 성명 이근용 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2