문서번호	정수시설과-8071
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김왕주		현인식	11/21 임정규
협조

2014년 하반기 하자검사 계획

2014. 11.

영등포아리수정수센터

2014년 하반기 하자검사 계획

물품, 공사 등의 납품 및 준공검사후 하자기간내의 기계, 전기, 토목, 건축, 수질 등 사업에 대하여 전면 하자 검사를 시행, 이상여부 점검 및 하자담보 책임기간의 만료로 법적책임이 사라지는 제1정수장 고도정수처리시설공사의 3년차 하자만료건에 대하여는 외부전문가와의 합동점검을 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

근거 법령

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조(하자검사), 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제13장 공사계약 일반조건) 10절 3(하자검사) ‘나’항

하자 및 만료 도래 최종검사 대상

대    상

- 『제3공장 여과지 개량공사(토목)』 외 34건

- 하자담보 책임기간 만료 도래공사(2014. 12. 1. ~ 12. 26.) : 7건

※제1정수장(#3공장) 고도정수처리시설공사의 3년차 하자만료(상수도관로,

기기, 방수, 지붕)기간 도래로 외부전문가 초빙 합동 하자검사 실시

총 계	기계분야	전기분야	토목 ․ 건축	수질 및 기타
35	6	11	12	6

자체 및 합동 하자검사 기간 : 2014. 12. 01. ~ 2014. 12. 26.

검 사 자 : 분야별 담당직원, 외부전문가{(제1정수장 고도정수처리시설                   공사 (3년차 하자만료 도래 공사)}

제2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사의 하자는 별도 관리(별첨3)

하자 검사자

구 분		검 사 자		비 고
취 ․ 정수장	기계	지방공업주사	김오열
		지방공업서기	김익동
	전기	지방공업주사	오재승
		지방공업주사	양묘식
	수질 및 기타	지방공업주사	최재철
		지방공업주사보	안기열
	토목,건축	지방시설주사	고재연	외부전문가 1인 (합동하자검사)
		지방시설주사	김왕주

외부전문가 선임

대상공사 : 제1정수장(#3공장) 고도정수처리시설공사의 3년차 하자만료공사         - 상수도관로, 기기, 방수, 지붕

검사 예정일 : 2014. 12. 02

선임방법 : 관련분야의 국가 기술 자격법에 따른 기술사 또는 특급

기술자 중에서 선임

선임위원 1명

- 외부전문가 (상하수도 기술사 우택명)

소요예산 : 15만원(하자검사 외부전문가 합동점검 수당)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비

- 산출근거 : 1명*150,000원 = 150,000원

검사내용 : 시설물의 변형, 정상작동 여부

토목, 건축구조물의 변형, 훼손, 균열, 누수 등 이상여부

기계, 전기시설물의 정상작동, 부품파손, 오차발생 등 이상여부

검사방법

현장 실사하여 이상유무 확인

- 상기 검사내용을 별첨양식에 의거 현장 점검시 작성

외부전문가와 담당공무원이 합동으로 현장확인 및 검사 시행하여

하자발생 여부 확인

하자검사시 외부전문가 자문의견 수렴

행정 사항

하자검사 및 보수관리부 작성 기록관리

발생된 하자는 해당업체에 신속히 보수 정비토록 조치

- 계약상대자(시공사)로 하여금 ‘하자 보수계획’을 수립하여 제출토록   하고, 보수공법의 적정여부를 검토한 후 보수토록 조치

별첨 : 1. 하자검사대상 관리부 및 하자검사 조서 1부.

2. 자문 의견서(양식) 1부.

3. 제2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사 하자 현황 1부.  끝