투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(한양도성도감과장)
(경유)
제목	공사발주 전 주관부서 의견조회(옛시장공관리모델링)

1. 한양도성도감-10243호(2014.11.06.)와 관련입니다.

2. 귀 부서의 『옛시장공관 리모델링 및 한양도성 순성길 연결사업』 공사의뢰 요청과 관련하여 공사발주 전 우리부 검토의견을 아래와 같이 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

가. 검토내용

1) 본 사업 구조계산서 상에 규정하고 있는 최종보강설계 및 구조기술사 현장조사 추진을 위한 예산 확보 필요

2) 시장공관 2층을 전시실 및 영상실로 활용할 경우 본 사업 구조계산서의 구조검토 하중(250kg/㎡) 기준 충족 여부 확인 필요

3) 본 사업의 공사기간은 보강설계, 구조안전확인 기간 등을 반영하여 충분히 확보 필요.

4) 기존 건물 및 구조물의 도로점용 부분은 대지분할 또는 계획 변경 등의 조치가 필요하며, 신설되는 보행교는 점용 부분에 대한 대지사용 승락 절차를 공사 착공전까지 이행 필요.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정제국		건축총괄과장	강성욱		건축부장	전결 11/21 김우성
협조자
시행	건축부-13985	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동2층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2607	/전송	02-3708-2659	/		/	대시민공개