고장발생보고서(지하보일러)
문서번호	잠원119안전센터-4283	결재	담당자	진압1대장	센터장
등록일자
			윤승훈	강성일	11/21 남돈우
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명 (건명)	온수, 보일러	관리부서		잠원119안전센터
고 장 일 시	2014. 11. 21	장 소		지하, 보일러
규 격 (모델명)	저장용, 온수보일러 (KDB-535GD)
조 치 사 항	온수가 안됨
원인 및 상태	모터 노후로 가동 중지 (모터뒤,베어링마모)추정
담당자 의견	수리 및 교체 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
-	-		-		-
붙 임 : 보일러 온수모터 사진 2매 위와 같이 우리119안전센터에서 사용중인 온수 보일러가 노후로 고장 발생 하였음을 보고 합니다. 2014. 11. 21 계급 : 소방위 성명 : 윤승훈

	잠원119안전센터장