함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(11월20일)

우리사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구분	11월20일(목)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비고
					전일대비	전주대비	전년대비
구역(합계)	318,505	304,319	314,046	316,738	증14,186	증4,459	증1,767
공릉1중블록	27,015	48,585	33,666	30,628	감21,570	감6,651	감3,613
공릉2중블록	239,209	149,194	127,076	121,447	증90,015	증112,133	증117,762
월계1중블록	54,538	52,407	53,043	57,665	증2,131	증1,495	감3,127
월계2중블록	-35,524	19,467	66,751	72,977	감54,991	감102,275	감108,501
북악4중블록	33,267	34,666	33,510	34,021	감1,399	감243	감754

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장․증압장일보(′14.11.20) 각1부.  끝.

★주무관	배용우		기전팀장	김충완		시설관리과장	김영훈		북부수도사업소장	11/21 이종백
협조자
시행	시설관리과-17375	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개