문서번호	시설관리과-31275
결재일자	2014.11.21.
공개여부	부분공개

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이태원	한상근	최명익		11/21 나태산
협 조

일일 결산일지(11.20. 누수)

2014년 11월 20일 목요일(날씨:맑음)

***	종로구관내 긴급누수복구공사	1. ***********(누수 239) - 스텐 20 ㎜ 접합부 누수 - 스텐접합
***	성북구 관내 긴급누수복구공사	1. **********(누수 252) - 스텐 20 ㎜ 접합부 누수 - 앵글밸브 철거설치 2.********** (누수 253) - 아연 40 ㎜ 접합부 누수 - 스텐접합 3. ****************(누수 254) - 아연 15 ㎜ 접합부 누수 - 누수방지새들접합(80*15). 4. *******(누수 256) - 스텐 30 ㎜ 접합부 누수 - 스텐접합 5. ********* (누수 262) - 야간 - 스텐 20 ㎜ 접합부 누수 - 밸브폐쇄 6. ********** (누수 262) - 야간 - 스텐 20 ㎜ 접합부 누수 - 새들잠금 및 캡접합(200*20)
***	중구, 관내 누수복구공사	1. **********(불용 14) - SSP 20㎜밸브폐쇄
***	용산. 관내 누수복구공사	1. *********(누수 198) - 계량기 15㎜ 접합부 누수 - 앵글밸브교체 2. ********(누수 199) - 굴착(무수)