문서번호	예방과-16600
결재일자	2014.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	배미순		전결 11/21 박태일
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[********** -신축]

	1. 강동구청 건축과-27720(2014.11.17)『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최(*********************)』와 관련 입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 21.
검토자 : 소방위 성 명 : 류 연 하

건    명

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[*******************]

가. 동의요구내용 (신축-설계변경)

기 허 가

2014.03.06.(제14-17호)

건    물    명

**********

소 재 지

***************

************

구          조

철근콘크리트조 지하1층 지상3층, 연면적 310.12㎡

대지면적 171.3㎡, 연면적 366.3㎡, 건축면적 101.2㎡

공  사  종  별

신축

용도

노유자시설(어린이집)

건축주

*****

소방시설설계업체

㈜성도엔지니어링기술사건축사사무소

(전문 제광진2009-1호)

- 설계자 : 정승희(소방설비기사-기계/전기)

대표자

이용호

적용소방시설

소화기구, 간이스프링클러설비, 피난기구(완강기),

비상경보설비(자진설치), 가스누설경보기, 유도등설비.

검 토 사 항

◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨

◦ 피난․방화시설 적정함

◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함

기 타 사 항

◦ 층별현황

층별	면적(㎡)	용도	비고
지하1층	30.65	창고
지상1층	97.30	원장실,보육실
지상2층	97.15	보육실
지상3층	85.02	보육실

나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및  동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물” 로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설설치 계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.