문서번호:예방과-21763

현장확인 결과보고서

확인일시	2014. 11. 20. ( 14 : 00 ~ 15 : 00 )		결재	담당자				담당자		검사지도팀장			예방과장
				이영진				김영규		곽흥운			전결 11/24 문정명
대상명 및 위치	구의 신용보증기금 광진구 광나루로 520		대표자 및 전화번호		안동준 ☏2204-6297
관계인	김봉현	업종	업무시설				소방안전 관리자				이승배
자체점검 실시자	고준상 외 2명	자체점검 실시기간	2014.10.08.				소방시설 관리사				고준상 (제2010-36호)
규 모	R.C 6/2 층, 연면적 8,284.65 ㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 결과보고서 내용이 사실과 다른지 여부	기 제출한 자체점검 결과보고서 기재 내용과 현장확인한 내용 검토한바 특이 사항없음.
자체점검 결과보고서(소방서․대상․점검업체)의 일치여부 등	자체점검 결과보고서 내용일치함.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성	제반사항 확인한바 특이사항 없음.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용 정밀점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함.
소방시설관리사 종합정밀점검기간 중 참여 여부	소방시설관리사 고준상 참여하에 정밀점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함.
기타사항	- 감지기회로 작동시험 실시한바 정상작동 이상없음 - 자가발전설비 작동시험 실시 및 확인