문서번호	인재기획과-14871
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
한성훈		김종엽	11/24 박기용
협조
	★주무관		하재용

『구내식당 상․하수도 사용료 부과를 위한』

릴리홀 전용 수도미터 (교체)설치 계획

2014. 11.

인재개발원

【인재기획과】

『구내식당 상․하수도 사용료 부과를 위한』

릴리홀 전용 수도미터 (교체)설치 계획

- 구내식당 내 상․하수도 사용분에 대한 경비부담을 조건으로

구내식당 위탁운영자 선정 추진중인 바,

- 상수도 사용량 계량을 위해 전용 수도미터를 설치하고자 함

1		현 황

□ 인재원 상수도요금 수도미터(상수도사업본부 설치)

설치위치	설치수량	구경	기물번호
바로세움관 지하	1개	75mm	O14-691

□ 구내식당 전용 수도미터(인재원 자체 설치)

설치위치	설치수량	구경	기물번호
릴리홀과 지하 기계실 연결 통로 계단	1개	75mm	99-210

○ 상수도사업본부에서 설치한 수도미터는「계량에 관한 법률」에 의거

검정 유효기간 만료를 감안하여 6년 주기로 교체 관리

○ 상거래 용도가 아닌 인재원 자체 설치한 구내식당 전용 수도미터는

법률적으로 정해진 교체 주기가 없으며, 현재 고장난 상태임

- 식당 내 상수도 사용에도 불구하고 수도미터 지침 유동 없음

- 현 설치된 수도미터 기물번호를 고려하면 생산된지 15년 이상

경과한 제품임

2		추진개요

□ 추진사유

○ 구내식당 상․하수도 사용료 부과를 위해 고장 발생으로 계량이

불가한 수도미터 교체 설치

□ 추진기간 : 2014.11.24.(월) ~11.29(토)

○ 구내식당 업무에 지장없는 시간대를 고려하여 밸브 제어 및 단수      조치후 시행

□ 설치위치  : 현 위치(릴리홀과 지하 기계실 연결 통로 계단)

□ 공사내용

○ 릴리홀 전용 수도미터 (교체)설치

○ 현재 생산되는 수도미터 규격에 일치하도록 배관 절단 및 접합

○ 배관 및 수도미터 보온 작업

□ 추진방법

○ 공사 금액이 소액인 바, 저가견적을 제시한 업체에 작업지시하고       검사 완료 후 신용카드 결제 또는 무통장 입급 대가지급

□ 소요예산 : 1,200천원

○ 예산과목 : 인재양성및시험관리, 교육시설유지및장비확충,인재원

청사 유지관리, 공공운영비(201-02)

3		현장사진

구내식당 전용 수도미터	배관연결 및 지침 유동상태 확인

4		행정사항

□ 2014.12.31. 수도미터 사용량 검침 관리(인재기획행정팀)

○ 2015. 1. 1.부터 구내식당 위탁 운영됨을 감안, 사용량 관리

□ 우리 원 요금 청구사항 고려하여 사용료 부과(인재기획행정팀)

○ 상․하수도 요금 청구 월과 실 사용기간 상이

- 2015년 2월 청구요금은 2014.11.23.~2015.1.22.사용량

○ 상수도사업본부에서 2개월 단위 상․하수도 요금 청구

- 청구월  : 2월, 4월, 6월, 10월, 12월

□ 계량에 대한 신뢰 확보를 위해 향후 주기적 교체 관리

○「계량에 관한 법률」규정을 준용하여 6년 주기 교체.  끝.