문서번호	예방과-15904
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	예방팀장	예방과장		소방서장
강기홍	조동건	代조동건		11/24 권병용
협 조
	소방행정과장		이승일
	재난관리과장		代한효철
	현장대응단장		남성현
	검사지도팀장		김종린

- 겨울철 안전관리 강화를 위한 -

화곡동 생활용품 유통단지 소방안전대책

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

- 선제적 대응역량 강화를 위한 -

화곡동 생활용품 유통단지 소방안전대책

노후건물 및 가연성 생활용품을 취급하는 점포밀집지역으로 화재시 급격한 연소확대로 큰 피해가 우려되는 생활용품 유통단지에 대한 사전예방 및 대응체계 점검으로 유사시 피해를 최소화하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

2014년도소방재난업무가이드「예방행정편-1.화재예방․경계활동 강화」

2014년도 겨울철 소방안전대책 추진계획 (예방과-14533)

Ⅱ		추진 방향

불안전요인 사전 제거를 통한 화재발생 및 인명피해 최소화

안전의식 강화 및 방화환경 조성으로 자율안전관리체계 확립

입주자 중심의 화재진압․피난훈련을 통한 화재대응능력 강화

Ⅲ		유통단지 현황

취급품목별 점포 현황

품목별 동별	계	생활 잡화	문구 완구	주방 용품	가전 전자	주류 화장품	프라 스틱	스포츠 레저	판촉물	가스 용품 기기	기타 공산품
계	233	48	37	25	18	12	2	5	37	1	48
화곡1동	19	6	-	3	1	-	-	1	2	-	6
화곡2동	109	25	16	13	11	6	1	2	20	1	14
화곡4동	58	13	6	7	-	5	1	1	10	-	15
화곡8동	47	4	15	2	6	1	-	1	5	-	13

건축물 현황

층별 동별	건물수	점 포 수
		계	-1층	1층	2층	3층	4층	비 고
계	134	233	62	213	19	1	-
화곡1동	11	19	6	16	3	-	-
화곡2동	76	109	41	103	6	-	-
화곡4동	28	58	9	52	5	1	-
화곡8동	19	47	6	42	5	-	-

각 소방대상물 주변여건

관할면적	건물수	점포수	주변도로 (도로폭/연장길이)		주변 소방용수
			경인고속 도로변(대로)	복개도로	계	소화전	저수조	급수탑
125,601㎡	134	233	25m/2㎞	12~25m /1.8㎞	66	64	1	1

최근 4년간 화재발생 현황

연도별	건수	인명피해	재산피해(원)	18:00~09:00	09:00~18:00
2009년도	9	2	6,656,000	18	22
2010년도	8		24,530,000	5	4
2011년도	11		6,133,000	6	2
2012년도	9		36,349,000	4	7
2013년도	3		15,649	3	6

※ 화재는 매년 비슷한 건수가 발생하고 있으며 시간대 역시 주․야간     비슷하게 상주시간에 관계없이 발생하고 있다는 것은 관계자의

부주의가 가장 큰 원인으로 생각 됨

위 치 도

위 치 : 강서구 화곡 1, 2, 4, 8동 (경인고속도로변 유통단지)

※ 양천구 신정동, 신월1동 일부와 강서구 화곡1, 2, 4, 8동 일부로      목동사거리에서 신월인터체인지 구간 경인고속도로 옆 도로 복      개도로 양편에 나란히 위치하고 있음

화곡유통상가 연합회 현황

❍ 연합회 회장 : 회장 이종만

❍ 사무실 : 화곡2동 854-1, 2층 206호, ☎ 02-2601-0051

유통상가 전경

Ⅳ		문제점

화재예방 측면

❍ 상인들의 화재예방을 위한 안전의식 절대적 부족

❍ 생활용품, 잡화 등 다량의 물품취급으로 화재등 취약요인 존재

❍ 소방안전관리대상에서 제외된 소규모 건물로 안전관리 부실

일반적인 측면

❍ 생활용품 전문취급점포 밀집지역으로 경인고속도로변을 따라        약 1.8km가량 연속되어 있는 점포 밀집

❍ 대부분 소규모 점포로 소화설비가 부족하여 초동조치 미흡

Ⅴ		세부 추진계획

		맞춤형 예방대책으로 선제적 안전관리 체계 확보

입주 점포 현황 등 전수 실태조사

❍ 추진 부서 : 화곡119안전센터

❍ 기     간 : 2014. 11월 ~ 12월.

❍ 대     상 : 유통단지 내 상가(점포)

❍ 내     용

- 유통단지 내 점포수 및 관계자 연락처 파악

- 각 점포별 취급상품 종류 및 화기사용 종류 파악

겨울철 화재예방 가두 캠페인 실시

❍ 추진부서 : 예방팀, 홍보교육팀

❍ 기    간 : 2014. 11월 ~ 12월.

❍ 중점내용

- 화재예방 공한문 등 홍보물 배부

- 상가 관계인 등에 대한 화재경각심 고취

- 겨울철 화재예방 홍보

화곡유통단지 전광판을 활용한 화재예방 홍보

❍ 추진 부서 : 홍보교육팀

❍ 기     간 : 2014. 11월 ~ 12월.

❍ 홍보내용

- 11월 전국 불조심 강조의 달 안내

- 주택에 설치하는 기초소방시설의 설치기준 조례 안내

- 매월 4일 주택화재 예방점검 실시 안내

- 비상구는 생명의 문 동영상 및 주택화재 예방 동영상 표출

기동순찰 및 펌프차순찰 실시

❍ 추진부서 : 현장대응단, 화곡119안전센터

❍ 기    간 : 2014. 11월 ~ 12월.

❍ 방    법 : 야간 취약시간대(1회)에 중점 실시

❍ 중점사항

- 불조심 홍보 및 점포별 영업주, 관계자 안전교육 실시

- 소방․방화시설, 방화환경, 주변 소방여건 등 실태 확인

- 화기사용, 위험물 단속 등 화재발생요소 사전제거

		찾아가는 맞춤형 화재안전 컨설팅 제공

소방시설 등 안전점검 서비스

❍ 추진 부서 : 검사지도팀

❍ 기     간 : 2014. 12월.

❍ 방     법 : 전기안전공사와 합동

❍ 대     상 : 유통단지 내 소방대상물 중 취약대상 선정(10개소)

❍ 점검 시 착안사항

- 취사·난방 등 화기취급시설 안전 사용 지도

- 비상구 확보상태 및 상품, 장애물 등 적치행위

- 노후전선 교체 및 전기시설 안전설치·사용지도

- 소화기 비치 및 관리상태 확인

- 화재예방 및 초기 소화요령 교육 등

유통단지 관계자 간담회 실시

❍ 추진부서 : 예방팀

❍ 대    상 : 유통단지 내 상가 관계인 등

❍ 일    시 : 2014. 12월

❍ 방    법 : 유통단지연합회 회의 시 참석하여 간담회 실시

❍ 간담회내용

- 자기점포 화재예방 및 안전사고 예방 요령

- 화재 등 재난발생시 초기대응 및 대피요령

- 1점포 1소화기 갖기 운동 등

FAX를 활용한 철시 전 화재예방 안내문 발송

❍ 추진부서 : 예방팀

❍ 대    상 : 유통단지 내 상가 관계인 등

❍ 일    시 : 2014. 11월 ~ 2015. 2월

❍ 방    법 : 매주 금요일 화재예방 안내문 등 FAX 발송

❍ 내    용

- 취약시기 별 화재예방 및 주의사항 안내

- 1점포 기초소방시설 비치 및 설치 안내 등

		거주자 중심의 훈련 교육을 통한 화재대응능력 강화

비상소화장치 훈련 실시

❍ 추진부서 : 대응총괄팀

❍ 시     기 : 2014. 12월.

❍ 대     상 : 1개소(비상소화장치 13호)

❍ 방     법 : 인근 상가 주민 및 자위소방대와 합동실시

❍ 중점사항

- 자위소방대 조직 정비 및 자위소방대 초기대응능력 배양

- 상가 주민 비상소화장치 사용 및 기초진압 내용

가상화재 진압훈련 실시

❍ 추진부서 : 대응총괄팀

❍ 기     간 : 2014. 12월.

❍ 방     법 : 유관기관 합동

❍ 훈련시 중점사항

- 소방차량  진입 및 부서위치 선정 훈련

- 화재통보, 인명대피 등 실질적인 초기화재 진압훈련 전개

붙임  화곡유통단지 소방대상물 현황 1부. 끝.