문서번호	시설관리과-31450
결재일자	2014.11.24.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이태원	한상근	최명익		11/24 나태산
협 조

일일 결산일지(11.22. 누수)

2014년 11월 22일 토요일(날씨:맑음)

***	종로구관내 긴급누수복구공사	1. *********** (누수 243) - 아연 15 ㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐접합 2. 명륜3가 3-7 (누수 246) - 스텐 15㎜ 접합부 누수 - 계량기유니온교체 및 철거설치
***	성북구 관내 긴급누수복구공사	1. *********** (누수 257) - 아연 20 ㎜ 접합부 누수 - 밸브 및 스텐접합 2. ********* (누수 267) - 스텐 50 ㎜ 접합부 누수 - 신축소켓접합 3. ********(누수 249) - 옥내 누수 - 수요가 인계.
***	중구, 관내 누수복구공사	1. **********(탐지 53) - GS 25㎜ 직관부 누수 - SSP 25㎜*7.5m 인입관개량 2. ***********(누수 166) - 굴착 하수도 3. *********(누수 164)야간 - GS 20㎜ 직관부 누수 - SSP 20㎜*1.5m중간개량 4. **********(누수 270)야간 - GS 20㎜ 직관부 누수 - SSP 20㎜*0.7m중간개량
***	용산. 관내 누수복구공사	* 공휴일 휴무