문서번호	시설관리과-31451
결재일자	2014.11.24.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리팀장		시설관리과장	결재
이태원	한상근	최명익		11/24 나태산
협 조

일일 결산일지(11.21. 누수)

2014년 11월 21일 금요일(날씨:맑음)

***	종로구관내 긴급누수복구공사	1. *********** (누수 237) - 아연 15 ㎜ 접합부 누수 - 밸브 폐쇄 2. ********* (누수 241) - 아연 15㎜ 접합부 누수 - 정자분기철거(20*15)직관연결 3. *********** (누수 242) - 스텐 25 ㎜ 접합부 누수 - 계량기유니온 교체
***	성북구 관내 긴급누수복구공사	1. ********** (누수 265) - 스텐 25 ㎜ 접합부 누수 - 스텐접합
***	중구, 관내 누수복구공사	1. *********(누수 165) - 메타폴 15㎜ 접합부 누수 - SSP 20~15㎜*3m 중간개량 - 보호통설치(13*1) 2. *********(누수 167) - 소화전 밸브잠금
***	용산. 관내 누수복구공사	1. ********(누수 240) - 굴착(물따라나옴) 2. ******(누수 245)주.야간 - GS 20㎜ 직관부 누수 - 밸브폐쇄 3. ******(탐지 43)야간 - 주철 250㎜ 접합부 누수 - KP 볼트조임