문서번호	시설관리과-28867
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
배경희		최재영	11/24 이시우
협조

군자초등학교 외 1개소 아리수음수대

추가설치에 따른 현장 보고

2014. 11.

명에 의거  학교 아리수 음수대 추가설치와 관련  현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 현  황

가. 위    치 : 동대문구 장안동 239-2번지외 1개소

나. 학 교 명 : 군자초등학교 외 1개소

다. 음수대 설치 내역

배관설치여부		추가 설치 예정		합계
장평초등학교	군자초등학교	장평초등학교	군자초등학교
설치무	45m	13대(교체)	2대(신설)	15대

2. 음수대 배관 추가설치 대상(군자초등학교)

(사무실용)

연번	음수대 설치 위치	배관공사 개요
1	본관 2층 행정실	10m 추가 배관 (복도 배관에 연결)
2	별관 1층 인쇄실	35m 추가 배관 (2층 복도 배관에 연결)

3. 조치의견

가. 위내용과 같이  군자초등학교에는 배관(45m) 및 음수대(2대)설치가 모두 필요하고 장평초등학교에는 음수대 설치만 필요한 현황이며, 이에 따른 추가 배관설치 시공은 『2014년 회기동외 7개동 상수도공사』 연간단가 계약업체인 에스이건설(주)에서 시행토록 조치 하고자 합니다.

나.  예산과목 : 상수도사업비용 영업비용 배급수비 수선유지교체비(지원사업성 시설비)

음수대 설치사업(사업코드 42201).   끝.