출 장 결 과 보 고 서

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
김영윤		김인학	11/24 김형기
협 조

	명에 의하여 2014. 11. 24(월) 옥내 급수관 정체수 채수와 관련 하여 서초구립 한우리 정보문화센터에 출장한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 24.
보 고 자 : 직 : 공업6급 성명 : 김영윤

보    고    내   용

일  시

2014. 11. 24(월).  09:20 ~ 17:30

건  명

옥내급수관 정체수 수질검사

내용

1. 채   수   자 : 공업6급 김영윤,  시설운영7급 최국현

2. 채 수  일 시 :  2014. 11. 24(월)  09:20 ~ 17:30

3. 채 수  현 황

연번	시료번호	검사대상	소재지	채수지점	탁도 (NTU)	pH	비고
1	강남- 43	서초구립 한우리 정보문화센터	서초구 남부순환로 340길15(서초동)	(1층 남자화장실)	0.19	7.3

4. 보고자 의견

- 상기 센터에 출장하여 급수관내 정체수 시료2점을 채수하고, 탁도, pH 항목을 측정한 결과 적합하였으며, 철, 구리, 아연, 납, 색도 5개 항목은

남부 수도사업소에 검사 의뢰하여 그 결과 성적서 교부처리코자 함.