보고서(사업시행(변경)인가 신청에 따른 급수협의)

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
양윤선	김태형	11/24 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-29124

구의1 주택재건축 정비사업과 관련 사업주체(조합)으로부터 사업시행(변경)인가 신청과 관련하여 구의동 122-2번지 일대의 급수협의 요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 신청현황

위 치	건축주	규모	용도	관련대호
*************	********* **************	지상11~23층/지하3층 총연면적 137,599.91㎡	공동주택(아파트)854세대 부대 및 복리시설	주택과-38848 (2014.11.21)

※ 아파트 1개동(11개동→12개동) 및 세대수(788세대→854세대) 증가로 급수공사 협의요청

2. 현장조사 내용

위치	표고	분기 배수관	분기점 수압	급수수계	인입구경	비고
*************	23.8m~ 39.7m	500mm	3.5㎏/㎠이상	아차산배수지	200mm

3. 조치의견

급수가능한 지역으로 따로붙임 급수협의조건을 부여하여 처리하고자 합니다.

따로붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.