아리수 품질확인제 추진실적 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박태희	여종순	11/24 유철민

	아리수 품질확인제 특화사업 업무추진과 관련하여 금일 기간제 근로자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사일 :  2014.  11. 18(화)

검사지역 : 4개구 (관악,금천,동작,영등포구)

추진대상 : 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교, 노후주택 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

일일 추진실적

(2014년 목표검사건수: 50,320건)

구 분	금 일						금 월 누 계	총 누 계	추진률(%)
	옥내배관 개선가구	노후 주택	어린이집	음수대	기타	계			년간	분기별	월간
수질검사	24	286	5	9	4	328	3,962	54,964	109.2	71.3	76.8
부재가구		289	-	-	-	289	4,171	60,935	-	-	-
검사거부	-	-	-	-	-	0	32	358	-	-	-

조별	검 사 내 역	년간 목표	금일	누 계	비고
1조	*******	5,590	35	5,817	○ 11월 목표검사건수: 5,030건 (일일목표건수: 35건) ○4분기 목표검사건수: 15,060건 사업시작일: 2014.3.01
2조	*******	5,590	35	5,897
3조	*******	5,590	35	5,915
4조	*******	5,590	35	5,872
5조	*******	5,590	35	5,747
6조	*******	5,590	35	5,403
7조	*******	5,590	35	5,808
8조	*******	5,590	35	5,826
9조	*******	5,590	35	5,840
소 계	기간제근로자	-	315	52,125
	수질팀	-	13	2,839
총 계		50,320	328	54,964

부적합시설 발생 및 개선 현황 :

부적합 - 192건 ( 탁도, 철+탁도 75 , 철 117, 잔류염소 미달 0 )  개선완료 178건.   끝.