	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	12월중 소방용수시설 및 지리조사 계획 보고

○ 개포119안전센터 관내 2014년 12월중 소방용수시설 및 지리조사 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

1. 기  간 : 2014. 12. 01 ~ 12. 31(1개월간)

2. 대  상 : 총 295개소(소화전 278, 급수탑 1, 비상소화장치 16)

3. 조사방법

- 소방용수시설 사용여부 파악

- 지상식 소화전 스핀들 개폐여부 확인, 지하식 소화전 맨홀 토사제거 등

- 지상식 소화전 연결구 덮개 분실여부 확인

- 비상소화장치함 내 소방호스 등 비품관리 상태

4. 소방용수시설 현황

계	소방용수시설			비상소화장치	비 고
	소화전	저수조	급수탑
295	278		1	16

5. 행정사항

- 각 반별 점검기간 중 팀장 책임하에 실시

- 소방용수시설 점검 중 출동력에 지장없는 범위내 실시하고, 안전사고가 발생되지 않도록 각별히 유의하시기 바랍니다.

붙  임 : 2014년 12월중 소방용수시설 및 지리조사 일정 1부.  끝.

★서무담당	정진우		진압2대장	윤우근		119안전센터장	11/24 이재만
협조자
시행	개포119안전센터-5164	(		)	접수		(		)
우	135-962	서울 강남구 개포4동 1190~1218 1197-5번지 개포119안전센터	/
전화	02-577-2540	/전송	02-529-1119	/	sky8148@seoul.go.kr	/	대시민공개