문서번호	현장민원과-21060
보존기간	년
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	11/24 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(11.24)

2014.  11. 24(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.11.24(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	2,460	12	1,735	0	725
양 천 구	6	909	6	542		367
강 서 구	4	887	4	803		84
구 로 구	2	664	2	390		274

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	1,735	3	163	2	533	5	728	2	119	0	192
양천구	6	542	1	76		165	3	221	2	38		42
강서구	4	803		65	2	303	2	330		23		82
구로구	2	390	2	22		65		177		58		68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		6	4	2	12	542	803	390	1,735
가옥 내	소 계	5	3	2	10	400	671	287	1,358
	화장실변기누수	2	3	2	7	289	452	163	904
	주방,부엌누수				0	5	18	29	52
	욕실,화장실배관				0	15	30	32	77
	보일러,온수배관	2			2	58	127	29	214
	수도꼭지고장	1			1	14	5	17	36
	벽체,바닥배관노후				0	8	3	17	28
	기 타				0	11	36		47
가옥 외	소 계	1	1	0	2	107	103	93	303
	수도계량기옆	1	1		2	63	47	34	144
	마당 수도 및 배관 노후				0	36	52	59	147
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	0	0	0	35	29	10	74
	단지내배관노후				0	5	5	5	15
	수도계량기옆				0	30	23	5	58
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	0	0	367	84	274	725
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	29			29
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음				0	275	84	274	633
기 타				0	29			29

.끝.