문서번호	급수운영과-29103
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	11/24 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 11월 24일 (월요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			이 경 섭		****춘	*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 43	광진구 자양동 686-43	민원	CON		하수도누수(수요가설명)
2	묵동 08	중랑구 중화동 329-66	”	ASP		하수도누수(수요가설명)
3	아차산 07	광진구 중곡동 252-6 *************	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=100m/m
4
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
설 치	묵동 10	중랑구 중화동 301-1번지일대	16	탐 사 중
설치 및 수거	면목 52	중랑구 면목동 339-8번지일대	4	탐지적출(면목동 339-8호)	공문발송
설치 및 수거	묵동 25	중랑구 상봉동 88-12번지일대	4	탐지적출(상봉동 88-12호)	공문발송
설치 및 수거	아차산41	광진구 구의동 592-11번지일대	4	탐지적출(구의동 592-11호)	공문발송