	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	노후소화기(가압식중점) 수거 · 폐기 업무추진 철저 알림

1. 관련근거

가. 본부 예방과-25157(2014.11.20.)호 『노후소화기 수거·폐기 업무추진 철저』

나. (언론보도)『‘폭발위험’ 노후소화기 전국 수두룩』- 세계일보 (2014.11.19.)

	세계일보 (2014년 11월 19일 수요일 014면 종합)
○ ‘폭발위험’ 노후소화기 전국 수두룩... - 15년 전 생산 중단된 가압식 아직 주택 등에 90만대 비치 - 표면 부식으로 작동시 폭발 위험

2. 최근 발생한 전남 담양의 펜션화재를 비롯한 각종 화재발생시 노후소화기의 현장비치·폭발위험 등에 대한 언론보도가 끊이지 않고 있으며, 노후소화기 수거·폐기 추진업무의 실적 또한 저조한 바

3. 각 관(부서)에서는 소방특별조사 등 대상처 방문시 안내·홍보 등 노후소화기(가압식소화기 중점) 수거·폐기 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙 임  1. 언론보도 자료(세계일보) 1부.

2. 노후소화기 폐기교체 안내문(안) 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,대응관리과장,하계119안전센터장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장,구조대장
담당자	문인식		검사지도팀장	조경현		예방과장	11/24 최재천
협조자
시행	예방과-16581	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울 노원구 한글비석로 1길 8(하계동 251-14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	mooninshick@seoul.go.kr	/	대시민공개