문서번호	정수과-4316
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		11/24 이태일
협조
	주무관		윤현진

정수약품(CO2) 관리대장

2014. 11.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품 CO2 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 약품관리 현황 (1정수장)			이산화탄소 약품관리 현황 (2정수장)
11월	입고량	사용량	잔고량	입고량	사용량	잔고량
이월량			17,731			투입점검 준비중
1	0	0	17,731
2	0	0	17,731
3	0	0	17,731
4	0	0	17,731
5	0	0	17,731
6	0	0	17,731
7	0	0	17,731
8	0	0	17,731
9	0	0	17,731
10	0	696	17,035
11	0	1,154	15,881
12	0	1,414	14,467
13	0	1,224	13,243
14	0	864	12,379
15	0	1,201	11,178
16	0	1,315	9,863
17	0	1,461	8,402
18	0	1,267	7,135
19	0	932+(410)=1,342 11월14일 제어실 컴퓨터 에러 사용량 누락분 정산(첨부물)	5,793
20	0	898	4,895
21	0	1,134	3,761
22	0	1,011	2,750
23	0	849	1,901
24
25
26
27
28
29
30
31
계		14,488		0		0
소 계	176,680	175,710
총 계	176,680	190,198		0	0	0

끝.