내 집 내 점포 앞 눈치우기
		서울특별시
수신	종로구청장(건축과장)
(경유)
제목	홍지취락지구내 기반시설 설치에 따른 검토 의견 회신

1. 건축과-26294(2014.11.20.)호와 관련입니다.

2. 종로구 홍지동 129번지 일대 홍지취락지구내 기반시설(도로, 주차장) 설치와 관련, 협의하신 사항에 대한 우리부서 검토의견을 아래와 같이 회신하오니, 추후 세부 실시설계가 완료되면 검토의견에 대한 반영자료를 첨부하여 재협의하여 주시기 바랍니다.

○ 기반시설 설치시 가능한 절·성토 사면이 최소화되도록 계획하고, 부득이 절·성토 사면 발생시에는 이에 대한 안정성 검토 및 보강대책을 수립하여 반영

○ 취락지구 경계부와 인접한 산지 부분에서 유입되는 우수로 인한 피해가 발생되지 않도록 산마루측구 설치 필요성을 검토하여 반영. 끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							배태인			사면관리팀장					윤봉섭					산지방재과장					11/24 代김영용
협조자
시행			산지방재과-11344									(						)		접수											(						)
우	100-772					서울 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩 8층(구, 코오롱빌딩)															/
전화		02-2133-2182						/전송			02-2133-1084					/	bti3900@seoul.go.kr												/	대시민공개