	강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 자체정비에 따른 보수완료 보고(29호)

1. 현장지휘대-1496(2014.02.18.)호 『2014년도 소방용수시설 관리 운용 기본계획(알림)』 과 관련입니다.

2. 위와 관련, 성내119안전센터에서 관리 ․ 운용중인 고장 소방용수시설이 다음과 같이 자체 보수완료 하였음을 보고합니다.

【소방용수시설 자체보수 현황】

종 별	용수번호	위 치	고장일시	고장내용	보수일시	보수내용	확인 결과
소화전 (지상식)	29호	강동구 성내동 180-13번지	2013.08.06.	몸통 캡망실	2014.11.22.	몸통 캡 복구	양호

붙임 : 소방용수시설 자체보수 결과 보고서(29호) 1부.  끝.

	성내119안전센터장
담당자	노극		2팀장	정금석		센터장	11/24 유득식
협조자
시행	성내119안전센터-5751	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로 39	/
전화	02-474-0119	/전송	02-488-3780	/	25569@seoul.go.kr	/	대시민공개