천만 가지 공유, 천만 가지 행복
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	보유 헬기 탈부착식 가변형 방수포 설치 검토 결과 보고

1. 소방행정과-24501(2013.8.30)호「숙의 후속조치 및 시장님 요청사항 보고회 결과 알림」과 관련입니다.

2. 고층건축물 소방안전 종합대책의 일환으로 지난 2013.8.26. 시장님이 요청하셨던 “보유 헬기에 탈부착식 가변형 방수포 설치 협의”사항에 대하여 검토한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

	< 방수포 설치 검토결과 >
◆ 서울소방에서 보유중인 AS365N2 기종의 헬기에 장착시 이륙 중량 초과로 불가능 ⇒ 최대 이륙 중량인 4,250kg 보다 913kg을 초과 ◆ 헬기 방수포 설치 장․단기 대책 - 장기대책 : 노후 헬기(3호기, 23년 경과) 교체 시 방수포 시스템을 적용한 다목적 대형헬기 도입 - 단기대책 : 방수포 설치 헬기 보유기관과 MOU체결 및 협조체제 구축 (4대 : 대구소방본부1, 산림청3) ※ 산림청 S-64배치 : 익산, 진천, 강릉

붙임 : 보유 헬기 탈부착식 가변형 방수포 설치 검토 결과 1부.  끝.

담당자	조인성		소방항공대장	이귀홍		119특수구조단장	최응섭		소방재난본부장	09/17 권순경
협조자	정비반장	김창호		운항반장	김성재
시행	119특수구조단-16932	(		)	접수		(		)
우	157-260	서울특별시 강서구 하늘길 84(오곡동 1번지)	/
전화	02-3706-1932	/전송	02-3706-1939	/	joy0319@seoul.go.kr	/	대시민공개