<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서(1정수장 신설탈수기동 UPS 외8개소 축전지 구매설치)

문서번호	정수시설과-8106
수 신	행정관리과장
접수번호

결재	주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
	양묘식	현인식	11/24 임정규

계 약 건 명			1정수장 신설탈수기동 UPS 외8개소 축전지 구매설치
납 품 자			상 호			와이엠						성 명		이 영 주
계 약 금 액			금14,226,000원(금일천사백이십이만육천원)
계약체결년월일			2014년 11월 7일
납 품 기 한			2014년 11월 21일
납 품 년 월 일			2014년 11월 20일
검사(수)년월일			2014년 11월 24일
검사(수) 장 소			정수센터
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 11월 24일
	검수자	영등포아리수 정수센터		국	정수시설과		과	직급	지방공업주사	성명	오재승		오재승		분임물품 출 납 원
															代김익동
	검수자	영등포아리수 정수센터		국	정수시설과		과	직급	지방공업서기	성명	김익동		김익동

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단가(원) 금액(원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	축전지 Hi Ca 30Ah 12V	개	37,000 592,000	16		16	1정수장 신설탈수기동
	축전지 RP 120Ah 12V	개	123,800 3,714,000	30		30	1정수장 중계펌프장
	축전지 RP 150Ah 12V	개	128,000 3,840,000	30		30	1정수장 활성탄흡착지동
	축전지 KB 12Ah 12V	개	34,700 555,200	16		16	1정수장 오존접촉지동
	축전지 Hi Ca 30Ah 12V	개	38,500 616,000	16		16	2정수장 송수펌프동
	축전지 Hi Ca 100Ah 12V	개	82,000 1,312,000	16		16	2정수장 여과지동
	축전지 Hi Ca 100Ah 12V	개	82,000 1,312,000	16		16	2정수장 활성탄흡착지동
	축전지 Hi Ca 30Ah 12V	개	36,071 577,136	16		16	2정수장 배출수처리장
	축전지 KB 12Ah 12V	개	25,900 414,400	16		16	2정수장 중앙제어실(기계실)
			이하여백