작업일지(11/21)			주무관	시설관리과장		결재
			조진국	11/24 우종근
2014년 11월 21일 금요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 신축공사장 점검건. 영등포구 당산동 121-289번지 외15개소 신축현장 점검과 동파예방 홍보 및 안내문 전달함.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절		509
수계전환, 유수율밸브확인		4
수질민원•불출수•녹물		24
누수복구, 불용관,훈련		14
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관공사		49
저수조조사,직결급수		3
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		37
하수관 유관공사		20
재개발, 재건축	15	31
소블록 배관망정리
배관도 점검		32
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건
학교음수대
퇴수작업