문서번호	기전과-9100
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이영일		11/24 代김현기
협조	주무관		황해철
	주무관		이태호

비축자재창고 호이스트 고장 및 정비조치 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

비축자재창고 호이스트 고장 및 정비조치 결과 보고

<별지 제7호서식>
호이스트 고장 및 정비조치 결과 보고서
장비명	호이스트			공 사 명
형 식				사 용 자		도로보수과
규 격	1.5톤			사용구분		관 : ●
등록번호				정비요인 발생일시		2014. 11. 21
정비개요	○비축자재창고의 염화칼슘 운반용으로 설치된 호이스트의 리모콘 조작용 케이블이 단선되어 작동불능 현상 발생함
조치방안	- 염화칼슘 입고일정(2014.11.24.)이 임박하여 수리업체 긴급 수배후 수리 완료함
호이스트 전경			호이스트 케이블 단선 부위				호이스트 수리중
가 동 상 태					의 견
가동중 : ●		가동중단 :			염화칼슘 입고일정 관계로 수리업체 수리 완료
위와 같이 비축자재창고 호이스트의 정비 조치결과를 보고합니다.
2014년 11월 24일 ********************* *********************
(210㎜×297㎜ 신문용지)