		북부수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내배관공사완료 통보(송천동 403-155)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0952014045332
처리일자	2014년 11월 21일 13 시 30 분
공사장소	******************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/11/20		검사일	2014/11/21		검사자	유광창
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	****	****		****	*************************
	***	***		****	*************
검사방법	현장확인(육안검사)
검사결과	옥내배관공사완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							유광창				주무관					임종진					시설관리과장					11/24 김영훈
협조자
시행			시설관리과-17464										(						)		접수												(						)
우	142-060					서울 강북구 한천로 935(번동 377)																/
전화		02)3146-3393							/전송			02)3146-3439					/	cmh0207@seoul.go.kr													/	부분공개(6)